Водонепроницаемое покрытие возле здания отремонтируют в районе
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Представители Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 12 октября начали ремонт отмостки и прилегающей дворовой территории в районе.


Работы проведут по адресу: 1-й Красносельский переулок, дом 3.


— Сотрудники управляющей организации осмотрели асфальтобетонное покрытие на предмет безопасности. По результатам специалисты выявили просадку отмостки на глубину 0,12-0,35 метра. Общая площадь составляет 70 квадратных метров. Под завалами специалисты обнаружили пустоты глубиной 0,18-1,1 метра, — проинформировал заместитель директора по капитальному ремонту Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Яков Магеррамов.


Он добавил, что деформировал отмостку рыхлый грунт под асфальтом.
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